Allegato 6 - Scheda dichiarazione requisiti tecnici e scheda valutazione

[N.B. Compilare il seguente documento per ciascun lotto, avendo cura di seguire lo schema sotto riportato]

Documento da compilare integralmente da parte della ditta offerente relativamente ad ogni prodotto come elencato nel disciplinare di gara.

Non verranno presi in considerazione i rimandi a manuali d’uso. Nel caso si facesse riferimento a documenti allegati, quest’ultimi dovranno riportare la dicitura “Allegato n. XXXX alla scheda valutazione” e riepilogati nell’apposito capoverso previsto nella presente scheda.

SEZIONE 1 – OGGETTO E DATI IDENTIFICATIVI

LOTTO N. _______  CIG  _____________________

DENOMINAZIONE LOTTO

________________________________________________________________________________

DENOMINAZIONE CONCORRENTE

________________________________________________________________________________

CF / P.IVA CONCORRENTE

________________________________________________________________________________

CODICE PRODOTTO FORNITORE (APPARECCHIATURE/MATERIALI OFFERTI)

________________________________________________________________________________

NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO E MODELLO

________________________________________________________________________________

CODICE DM SECONDO LA CND (all’ultimo livello di stratificazione)

________________________________________________________________________________

NUM. DI REGISTRAZIONE PRODOTTO PRESSO RDM (PROGRESSIVO DI SISTEMA)

________________________________________________________________________________

CODICE DM ATTRIBUITO DAL FABBRICANTE

________________________________________________________________________________

NOME FABBRICANTE

________________________________________________________________________________

Indirizzo _________________________________________  CAP _________ Città ____________

Tel ___________________ Fax ______________ Luogo di produzione _______________________

MANDATARIO EUROPEO (Denominazione)

________________________________________________________________________________

DISTRIBUTORE ITALIANO (Denominazione)

________________________________________________________________________________

SEDE PRODUZIONE

________________________________________________________________________________

CODICE FARMADATI PRODOTTO

________________________________________________________________________________

A conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/200 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato:

SEZIONE 2 – DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato a _________________________, il _____________, in qualità di:

[   ] Titolare/ Rappresentante legale

[   ] Procuratore

del /la ______________________________________________________________________,

(società, impresa, cooperativa, consorzio)

con sede nel Comune di ______________________, Provincia ____________________________,

Stato_____________________________, Via/Piazza ______________________________,

con codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero

______________________________, tel.___________________, PEC _________________;

N.B. In caso di partecipazione come R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito la parte di cui sopra dovrà essere ripetuta per ciascun partecipante

DICHIARA/DICHIARANO

- di aver preso atto di tutte le caratteristiche tecniche del bene oggetto del lotto ...... [indicare numero lotto/denominazione];

- di offrire il prodotto/articolo indicato alla precedente “Sezione 1 – Oggetto e dati identificativi” attestando che è conforme a tutte le caratteristiche tecniche di tipo essenziale prescritte nel capitolato, come meglio indicato alla successiva “Sezione 3 - Dichiarazione requisiti essenziali (a pena di esclusione)”;

- che il prodotto offerto è in possesso delle caratteristiche preferenziali indicate alla successiva “Sezione 4 – Dichiarazione requisiti oggetto di valutazione;

SEZIONE 3 – DICHIARAZIONE REQUISITI ESSENZIALI (A PENA DI ESCLUSIONE)

[N.B. Compilare la tabella relativa al lotto di riferimento, avendo cura di cancellare le tabelle relative ai lotti non pertinenti.]

| LOTTO 1 - Sistema di controllo della glicemia attraverso pompa d’insulina senza catetere, algoritmo che permette la minimizzazione dell’ipoglicemia e della iperglicemia (Automated Insulin Delivery, AID) integrabile con sensore glicemico |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARATTERISTICHE TECNICHE ESSENZIALI |  |  |  |  |  |
| N. | Parametro | Valore |  | Rif. documento allegato | Rif. pagina e/o paragrafo |
| 1 | Precisione (accuratezza nell’erogazione, ovvero percentuale di scarto dell’erogazione dell’insulina U100 dichiarata dal costruttore) < +/- 5% della velocità di flusso basale | NO □ | SI □ |  |  |
| 2 | Adesività forte e flessibile | NO □ | SI □ |  |  |
| 3 | Velocità minima basale: inferiore o uguale 0,1 U/h; | NO □ | SI □ |  |  |
| 4 | Velocità di infusione basale temporanea programmabile in percentuale | NO □ | SI □ |  |  |
| 5 | Disponibilità di funzionalità automatiche programmabili di modifica dell'erogazione dell'insulina in risposta a variazioni della glicemia (algoritmo che permette la minimizzazione dell’ipoglicemia e della iperglicemia - Automated Insulin Delivery, AID) | NO □ | SI □ |  |  |
| 6 | Integrabilità con sensore glicemico | NO □ | SI □ |  |  |

| LOTTO 2 – Sensore sottocutaneo per il monitoraggio della glicemia integrabile con pompa di insulina senza catetere e algoritmo che permette la minimizzazione dell’ipoglicemia e della iperglicemia (Automated Insulin Delivery, AID) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARATTERISTICHE TECNICHE ESSENZIALI |  |  |  |  |  |
| N. | Parametro | Valore |  | Rif. documento allegato | Rif. pagina e/o paragrafo |
| 1 | Sensore sottocutaneo per monitoraggio glicemia Integrabile con pompa di insulina senza catetere e algoritmo che permette la minimizzazione dell’ipoglicemia e della iperglicemia (Automated Insulin Delivery, AID); | NO □ | SI □ |  |  |
| 2 | Durata minima del sensore giorni 6 | NO □ | SI □ |  |  |
| 3 | Accuratezza: MARD ≤ 9% | NO □ | SI □ |  |  |
| 4 | Disponibilità di sistemi automatici o guidati per l’inserzione del sensore | NO □ | SI □ |  |  |
| 5 | Presenza di allarmi (allarme di andamento della glicemia, etc) con segnali acustici con volume regolabile e/o vibrazione | NO □ | SI □ |  |  |
| 6 | Disponibilità di allarmi indicanti episodi di ipoglicemia e di iperglicemia | NO □ | SI □ |  |  |
| 7 | Disponibilità di un sistema di scarico dei dati su software e/o su piattaforma informatica | NO □ | SI □ |  |  |

SEZIONE 4 – DICHIARAZIONE REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

[N.B. Compilare la tabella relativa al lotto di riferimento, avendo cura di CANCELLARE le tabelle relative ai lotti non pertinenti.]

| LOTTO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema di controllo della glicemia attraverso pompa d’insulina senza catetere, algoritmo che permette la minimizzazione dell’ipoglicemia e della iperglicemia (Automated Insulin Delivery, AID) integrabile con sensore glicemico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  | Parametro | Valore |  |  | Rif. documento allegato |  | Rif. pagina e/o paragrafo del documento tecnico di riferimento |
| 1 |  |  | Accuratezza di infusione con errore < 5% |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Semplicità di inserimento dell’ago-cannula con automatismo o insertore precaricato |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Presenza di differenti tipologie di ago cannula (differente materiale e differente tipologia di inclinazione dell’ago-cannula) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Integrabilità con diversi tipi di sensore | Presente: SI [ ] NO [ ] |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Resistenza della patch all'acqua | Presente: SI [ ] NO [ ] |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Sistemi di sicurezza |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Interfaccia utente |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Caratteristiche e performance dell’algoritmo |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Piattaforma di condivisione dati medico-paziente, che permetta l'acquisizione dei dati del paziente in remoto. | Presente: SI [ ] NO [ ] |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Servizio di assistenza tecnica |  |  |  |  |  |  |
|  | LOTTO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sensore sottocutaneo per il monitoraggio della glicemia integrabile con pompa di insulina senza catetere e algoritmo che permette la minimizzazione dell’ipoglicemia e della iperglicemia (Automated Insulin Delivery, AID) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N. | Parametro |  |  | Valore | Rif. documento allegato |  | Rif. pagina e/o paragrafo del documento tecnico di riferimento |  |
|  | 1 | Accuratezza del sensore (espressa come MARD), anche in riferimento all’accuratezza in diversi range glicemici |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Semplicità di inserimento del sensore |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Durata del sensore |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Interfaccia utente |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Sistemi di sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Presenza di allarmi in grado di segnalare in modo proattivo/predittivo escursioni glicemiche importanti |  |  | Presente: SI [ ] NO [ ] |  |  |  |  |
|  | 7 | Possibilità di condivisione in tempo reale con i follower/caregiver di dato glicemico, tendenza, avvisi e allarmi |  |  | Presente: SI [ ] NO [ ] |  |  |  |  |
|  | 8 | Servizio di assistenza tecnica |  |  |  |  |  |  |  |

ALTRE INFORMAZIONI (eventuali)

il concorrente può fornire eventuali le informazioni aggiuntive (peculiarità del proprio prodotto, ecc.) ritenute utili per una migliore descrizione e comprensione/utilizzo del prodotto

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

ALLEGATI (documentazione di supporto allegata all’offerta tecnica ed eventuali ulteriori allegati)

- ..........

- ...........

|  |  | FIRMA DEL DICHIARANTE [inserire: Nome e Cognome] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Documento informatico firmato digitalmente |

N.B. MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE

- La presente scheda tecnica deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal titolare, dal legale rappresentante o da un procuratore (è sufficiente la procura speciale caricata su piattaforma telematica con la domanda di partecipazione nella busta A, qualora procuratore coincidente).

- Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, la presente dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente, pena l'esclusione, da tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi.

N.B. SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI:

Eventuali richieste di oscuramento di parti dell’offerta, ai sensi degli artt. 35 comma 4, lettera a) e 36 del Codice, andranno indicate dal concorrente nel modello “Allegato 8 - Modulo dichiarazione segreti tecnici e commerciali”, indicando le parti/paragrafi della documentazione tecnica presentata che, secondo motivata e comprovata dichiarazione, si ritiene coperte da segreto tecnico ex art. 35 del Codice, da parte di terzi. A tal fine, il concorrente allega alla propria dichiarazione una copia sottoscritta della documentazione tecnica, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, che sarà oggetto di pubblicazione da parte della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui il prodotto offerto non fosse un Dispositivo Medico compilare la Sezione 1 per le parti applicabili.

Laddove il parametro/caratteristica tecnica sia evincibile unicamente da campionatura, indicare “Campione”.

Laddove il parametro/caratteristica tecnica sia evincibile unicamente da campionatura, indicare “Campione”.